## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
Procedimiento de selección: Contratación Directa 157/2019
Expediente: EXP:M 960/2018
Asunto: Compra de Insumos para Laboratorio
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | KILOGRAMO | 1 | Hidróxido de sodio pro-analisis 1 kg. |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Soporte Universal con varilla de acero galvanizado |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Pinza Doble Nuez para Bureta |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Bureta de 25 mL con robinete de teflon |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | pHmetro de Mesa: con electrodo incluido de Ag/AgC1 (conector DIN con sensor de temperatura y 1 m de cable), con set de calibración (solución buffer de pH 4.01; solución buffer de pH 7.01; solución buffer de pH 10.01) y sobres de soluciones para limpieza y desinfección de electrodos. Auto-off. Condiciones de trabajo: O a 50°C; HR máxima 100%. Compensación de temperatura automática. Rango pH entre O a 14, Temperatura: -5,0 a 105,0°C. Resolución pH: 0.01pH, Temperatura: 0,1°C. Precisión pH: ±0,02 pH; Temperatura: ±0,5°C hasta 60°C; ±1°C a partir de 60°C. |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente